## Lista_Climatização
Arquivo: Lista_Climatização
NBR-5444
Num, | Quant, | Und, | Dimensão | Código | Descrição
1 | 1 | pc |  | PECCX2X4 | Caixa 2x4
2 | 4.14 | m | 1" |  | Eletroduto Flexível - Parede
3 | 14.58 | m | 1,1/4" |  | Eletroduto Flexível - Parede
4 | 53.11 | m | 3/4" |  | Eletroduto Flexível - Parede
5 | 15.2 | m | 1,1/2" |  | Eletroduto Flexível - Parede
6 | 28.13 | m | 1,1/2" |  | Eletroduto Flexível - Teto
7 | 14.95 | m | 1,1/4" |  | Eletroduto Flexível - Teto
8 | 24.43 | m | 3/4" |  | Eletroduto Flexível - Teto
9 | 1 | pc |  |  | Tomada para Ar Condicionado Split 18000 Btu's
Interruptor com letra S
Num, | Quant, | Und, | Dimensão | Código | Descrição
1 | 20 | pc |  | PECCX2X4 | Caixa 2x4
2 | 6 | pc |  |  | Caixa de Passagem
3 | 1 | pc |  |  | Quadro de distribuição (18 módulos) Barramento 175A
4 | 1 | pc |  |  | Quadro de distribuição (24 módulos) Barramento 175A
5 | 2 | pc |  |  | Tomada para Ar Condicionado Split 12000 Btu's
6 | 18 | pc |  |  | Tomada para Ar Condicionado Split 24000 Btu's
Fiação e Dispositivos de Proteção
Num, | Quant, | Und, | Dimensão | Código | Descrição
1 | 30 | m | 25 mm2 | 3048 | Cabo 1 KV - EPR - Fase | 60
2 | 15 | m | 25 mm2 | 3048 | Cabo 1 KV - EPR - Neutro
3 | 15 | m | 25 mm2 | 3048 | Cabo 1 KV - EPR - Terra
4 | 3 | pc | 1P16A |  | Disjuntor a seco - DIN Curva C
5 | 2 | pc | 3P70A |  | Disjuntor a seco - DIN Curva C
6 | 1 | pc | 3P100A |  | Disjuntor a seco - DIN Curva C
7 | 18 | pc | 1P20A |  | Disjuntor a seco - DIN Curva C
8 | 8 | pc | 45kA |  | DPS Classe II - 45kA
9 | 387.22 | m | 4 mm2 | 3002 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase | 1161.66
10 | 61.42 | m | 2,5 mm2 | 3000 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase | 184.26
11 | 387.22 | m | 4 mm2 | 3002 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro
12 | 61.42 | m | 2,5 mm2 | 3000 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro
13 | 387.22 | m | 4 mm2 | 3002 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra
14 | 61.42 | m | 2,5 mm2 | 3000 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra